## Balança
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Balança
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.29 | 0.29 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 50

## Brufe - Cortinhas
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Brufe-Cortinhas
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 2 | 100 | 0.41 | 0.42 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Controlo de Rotina II
CR2 | Amónio | mg/l NH4 | 1 | 100 | < 0,05 | < 0,05 | 0.5 | 100
CR2 | Cheiro | Factor de diluição | 1 | 100 | <1 | <1 | 3 | 100
CR2 | Colónias a 22ºC | ufc/ml | 1 | 100 | 0 | 0 | --- | ---
CR2 | Colónias a 37ºC | ufc/ml | 1 | 100 | 0 | 0 | --- | ---
CR2 | Clostridium perfrigens | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR2 | Condutividade Eléctrica | uS/cm a 20ºC | 1 | 100 | <45 | <45 | 2500 | 100
CR2 | Cor | mg/l escala Pt-Co | 1 | 100 | < 3,0 | < 3,0 | 20 | 100
CR2 | Manganês | ug/l Mn | 1 | 100 | 3.6 | 3.6 | 50 | 100
CR2 | Nitratos | mg/l NO3 | 1 | 100 | <3,0 | <3,0 | 50 | 100
CR2 | Oxidabilidade | mg/l O2 | 1 | 100 | 1.6 | 1.6 | 5 | 100
CR2 | pH | Escala Sorensen | 1 | 100 | 5 | 5 | 6,5 - 9,4 | 0
CR2 | Sabor | Factor de diluição | 1 | 100 | <1 | <1 | 3 | 100
CR2 | Turvação | NTU | 1 | 100 | < 1,0 | < 1,0 | 4 | 100
Controlo de Inspecção
CI | Enterococos | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CI | Ferro | ug/l Fe | 1 | 100 | <60 | <60 | 200 | 100
CI | Alumínio | ug/l Al | 1 | 100 | 120 | 120 | 200 | 100
CI | Alacloro | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Atrazina | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Desetilatrazina | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Desetilterbutilazina | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Linurão | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Terbutilazina | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Benzo(a)pireno | ug/l C20H12 | 1 | 100 | < 0,0050 | < 0,0050 | 0.01 | 100
CI | Benzo(b)fluoranteno | ug/l C20H12 | 1 | 100 | < 0,0050 | < 0,0050 | --- | ---
CI | Benzo(g,h,i)perileno | ug/l C22H12 | 1 | 100 | < 0,005 | < 0,005 | --- | ---
CI | Benzo(k)fluoranteno | ug/l C20H12 | 1 | 100 | < 0,0050 | < 0,0050 | --- | ---
CI | Cálcio | mg/l Ca | 1 | 100 | <1,0 | <1,0 | --- | ---
CI | Chumbo | ug/l Pb | 1 | 100 | < 7 | < 7 | 25 | 100
CI | Cobre | mg/l Cu | 1 | 100 | 0.0039 | 0.0039 | 2 | 100
CI | Indeno(1,2,3-cd)pireno | ug/l C22H12 | 1 | 100 | < 0,010 | < 0,010 | --- | ---
CI | Níquel | ug/l Ni | 1 | 100 | < 6 | < 6 | 20 | 100
CI | PAH´s | ug/l | 1 | 100 | < 0,025 | < 0,025 | 0.1 | 100
CI | Bromodiclorometano | ug/l | 1 | 100 | 0.77 | 0.77 | --- | ---
CI | Bromofórmio | ug/l | 1 | 100 | <0,45 | <0,45 | --- | ---
CI | Clorofórmio | ug/l | 1 | 100 | 2 | 2 | --- | ---
CI | Dibromoclorometano | ug/l | 1 | 100 | <0,50 | <0,50 | --- | ---
CI | Dureza total | mg/l CaCO3 | 1 | 100 | 4 | 4 | 4 | ---
CI | Magnésio | mg/l Mg | 1 | 100 | 0.14 | 0.14 | --- | ---
CI | Nitritos | mg/l NO2 | 1 | 100 | <0,05 | <0,05 | 0.5 | 100
CI | THM´s | ug/l | 1 | 100 | 2.8 | 2.8 | 100 | 100
CI | Tetracloroeteno | ug/l | 1 | 100 | <0,48 | <0,48 | --- | 100
CI | Tricloroeteno | ug/l | 1 | 100 | <0,50 | <0,50 | --- | 100
CI | Tetracloroeteno e Tricloroeteno | ug/l | 1 | 100 | <0,50 | <0,50 | 10 | 100
CI | 1,2-Dicloroetano | ug/l | 1 | 100 | <0,25 | <0,25 | 3 | 100
CI | Antimónio | ug/l Sb | 1 | 100 | <4 | <4 | 5 | 100
CI | Arsenio | ug/l As | 1 | 100 | <5 | <5 | 10 | 100
CI | Benzeno | ug/l | 1 | 100 | <0,26 | <0,26 | 1 | 100
CI | Boro | mg/l B | 1 | 100 | <0,10 | <0,10 | 1 | 100
CI | Bromatos | ug/l BrO3 | 1 | 100 | <5 | <5 | 10 | 100
CI | Cadmio | ug/l Cd | 1 | 100 | <1,0 | <1,0 | 5 | 100
CI | Cianetos | ug/l CN | 1 | 100 | <20 | <20 | 50 | 100
CI | Cloretos | mg/l Cl | 1 | 100 | <10 | <10 | 250 | 100
CI | Crómio | ug/l Cr | 1 | 100 | <5 | <5 | 50 | 100
CI | Floretos | mg/l F | 1 | 100 | <0,10 | <0,10 | 1.5 | 100
CI | Mercurio | ug/l Hg | 1 | 100 | <0,5 | <0,5 | 1 | 100
CI | Selenio | ug/l Se | 1 | 100 | <3 | <3 | 10 | 100
CI | Sodio | mg/l Na | 1 | 100 | 7.74 | 7.74 | 200 | 100
CI | Sulfatos | mg/l SO4 | 1 | 100 | <10,0 | <10,0 | 250 | 100

## Cabaninhas-Carvalheira
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Cabaninhas-Carvalheira
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.39 | 0.39 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100

## Campo
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Campo
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.15 | 0.15 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100

## Carrazedo-Balança
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Carrezedo-Balança
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.25 | 0.25 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100

## Carvalheira
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Carvalheira
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.18 | 0.18 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100

## Chamoim-Felgueiras
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Chamoim-Felgueiras
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.28 | 0.28 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100

## Chamoim-Lagoa e Sequeirós
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Chamoim-Lagoa e Sequeirós
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.18 | 0.18 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100

## Chamoim-Santa Comba
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Chamoim-Santa Comba
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.3 | 0.3 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100

## Charmoim-Padrós
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Chamoim-Padrós
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.32 | 0.32 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100

## Charmoim-Pergoim
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Chamoim-Pergoim
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.4 | 0.4 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100

## Chorense-saim
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Chorense-Saim
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.21 | 0.21 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100

## Chorense
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Chorense
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.23 | 0.23 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100

## Cibões-Assento
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Cibões-Assento
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 2 | 100 | 0.26 | 0.41 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Controlo de Rotina II
CR2 | Amónio | mg/l NH4 | 1 | 100 | < 0,05 | < 0,05 | 0.5 | 100
CR2 | Cheiro | Factor de diluição | 1 | 100 | <1 | <1 | 3 | 100
CR2 | Colónias a 22ºC | ufc/ml | 1 | 100 | 0 | 0 | --- | ---
CR2 | Colónias a 37ºC | ufc/ml | 1 | 100 | 0 | 0 | --- | ---
CR2 | Clostridium perfrigens | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR2 | Condutividade Eléctrica | uS/cm a 20ºC | 1 | 100 | <45 | <45 | 2500 | 100
CR2 | Cor | mg/l escala Pt-Co | 1 | 100 | <3,0 | < 3,0 | 20 | 100
CR2 | Manganês | ug/l Mn | 1 | 100 | <2,0 | <2,0 | 50 | 100
CR2 | Nitratos | mg/l NO3 | 1 | 100 | <3,0 | <3,0 | 50 | 100
CR2 | Oxidabilidade | mg/l O2 | 1 | 100 | 1.9 | 1.9 | 5 | 100
CR2 | pH | Escala Sorensen | 1 | 100 | 5.7 | 5.7 | 6,5 - 9,4 | 0
CR2 | Sabor | Factor de diluição | 1 | 100 | <1 | <1 | 3 | 100
CR2 | Turvação | NTU | 1 | 100 | < 1,0 | < 1,0 | 4 | 100
Controlo de Inspecção
CI | Enterococos | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CI | Ferro | ug/l Fe | 1 | 100 | <60 | <60 | 200 | 100
CI | Alumínio | ug/l Al | 1 | 100 | 62 | 62 | 200 | 100
CI | Alacloro | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Atrazina | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Desetilatrazina | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Desetilterbutilazina | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Linurão | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Terbutilazina | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Benzo(a)pireno | ug/l C20H12 | 1 | 100 | < 0,0050 | < 0,0050 | 0.01 | 100
CI | Benzo(b)fluoranteno | ug/l C20H12 | 1 | 100 | < 0,0050 | < 0,0050 | --- | ---
CI | Benzo(g,h,i)perileno | ug/l C22H12 | 1 | 100 | < 0,005 | < 0,005 | --- | ---
CI | Benzo(k)fluoranteno | ug/l C20H12 | 1 | 100 | < 0,0050 | < 0,0050 | --- | ---
CI | Cálcio | mg/l Ca | 1 | 100 | 2.4 | 2.4 | --- | ---
CI | Chumbo | ug/l Pb | 1 | 100 | < 7 | < 7 | 25 | 100
CI | Cobre | mg/l Cu | 1 | 100 | 0.003 | 0.003 | 2 | 100
CI | Indeno(1,2,3-cd)pireno | ug/l C22H12 | 1 | 100 | < 0,010 | < 0,010 | --- | ---
CI | Níquel | ug/l Ni | 1 | 100 | < 6 | < 6 | 20 | 100
CI | PAH´s | ug/l | 1 | 100 | < 0,025 | < 0,025 | 0.1 | 100
CI | Bromodiclorometano | ug/l | 1 | 100 | <0,50 | <0,50 | --- | ---
CI | Bromofórmio | ug/l | 1 | 100 | <0,45 | <0,45 | --- | ---
CI | Clorofórmio | ug/l | 1 | 100 | 0.63 | 0.63 | --- | ---
CI | Dibromoclorometano | ug/l | 1 | 100 | <0,50 | <0,50 | --- | ---
CI | Dureza total | mg/l CaCO3 | 1 | 100 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ---
CI | Magnésio | mg/l Mg | 1 | 100 | 0.17 | 0.17 | --- | ---
CI | Nitritos | mg/l NO2 | 1 | 100 | <0,05 | <0,05 | 0.5 | 100
CI | THM´s | ug/l | 1 | 100 | 0.63 | 0.63 | 100 | 100
CI | Tetracloroeteno | ug/l | 1 | 100 | <0,48 | <0,48 | --- | 100
CI | Tricloroeteno | ug/l | 1 | 100 | <0,50 | <0,50 | --- | 100
CI | Tetracloroeteno e Tricloroeteno | ug/l | 1 | 100 | <0,50 | <0,50 | 10 | 100
CI | 1,2-Dicloroetano | ug/l | 1 | 100 | <0,25 | <0,25 | 3 | 100
CI | Antimónio | ug/l Sb | 1 | 100 | <4 | <4 | 5 | 100
CI | Arsenio | ug/l As | 1 | 100 | <5 | <5 | 10 | 100
CI | Benzeno | ug/l | 1 | 100 | <0,26 | <0,26 | 1 | 100
CI | Boro | mg/l B | 1 | 100 | <0,10 | <0,10 | 1 | 100
CI | Bromatos | ug/l BrO3 | 1 | 100 | <5 | <5 | 10 | 100
CI | Cadmio | ug/l Cd | 1 | 100 | <1,0 | <1,0 | 5 | 100
CI | Cianetos | ug/l CN | 1 | 100 | <20 | <20 | 50 | 100
CI | Cloretos | mg/l Cl | 1 | 100 | <10 | <10 | 250 | 100
CI | Crómio | ug/l Cr | 1 | 100 | <5 | <5 | 50 | 100
CI | Floretos | mg/l F | 1 | 100 | 0.12 | 0.12 | 1.5 | 100
CI | Mercurio | ug/l Hg | 1 | 100 | <0,5 | <0,5 | 1 | 100
CI | Selenio | ug/l Se | 1 | 100 | <3 | <3 | 10 | 100
CI | Sodio | mg/l Na | 1 | 100 | 7.75 | 7.75 | 200 | 100
CI | Sulfatos | mg/l SO4 | 1 | 100 | <10,0 | <10,0 | 250 | 100

## Cibões-Cabenco
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Cibões-Cabenco
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.35 | 0.35 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100

## Cibões-Cotêlo
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Cibões-Cotêlo
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 2 | 100 | 0.22 | 0.43 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Controlo de Rotina II
CR2 | Amónio | mg/l NH4 | 1 | 100 | < 0,05 | < 0,05 | 0.5 | 100
CR2 | Cheiro | Factor de diluição | 1 | 100 | <1 | <1 | 3 | 100
CR2 | Colónias a 22ºC | ufc/ml | 1 | 100 | 0 | 0 | --- | ---
CR2 | Colónias a 37ºC | ufc/ml | 1 | 100 | 0 | 0 | --- | ---
CR2 | Clostridium perfrigens | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR2 | Condutividade Eléctrica | uS/cm a 20ºC | 1 | 100 | <45 | <45 | 2500 | 100
CR2 | Cor | mg/l escala Pt-Co | 1 | 100 | <3,0 | < 3,0 | 20 | 100
CR2 | Manganês | ug/l Mn | 1 | 100 | 3.7 | 3.7 | 50 | 100
CR2 | Nitratos | mg/l NO3 | 1 | 100 | <3,0 | <3,0 | 50 | 100
CR2 | Oxidabilidade | mg/l O2 | 1 | 100 | 1.1 | 1.1 | 5 | 100
CR2 | pH | Escala Sorensen | 1 | 100 | 5.5 | 5.5 | 6,5 - 9,4 | 0
CR2 | Sabor | Factor de diluição | 1 | 100 | <1 | <1 | 3 | 100
CR2 | Turvação | NTU | 1 | 100 | < 1,0 | < 1,0 | 4 | 100
Controlo de Inspecção
CI | Enterococos | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CI | Ferro | ug/l Fe | 1 | 100 | <60 | <60 | 200 | 100
CI | Alumínio | ug/l Al | 1 | 100 | 60 | 60 | 200 | 100
CI | Alacloro | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Atrazina | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Desetilatrazina | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Desetilterbutilazina | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Linurão | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Terbutilazina | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Benzo(a)pireno | ug/l C20H12 | 1 | 100 | < 0,0050 | < 0,0050 | 0.01 | 100
CI | Benzo(b)fluoranteno | ug/l C20H12 | 1 | 100 | < 0,0050 | < 0,0050 | --- | ---
CI | Benzo(g,h,i)perileno | ug/l C22H12 | 1 | 100 | < 0,005 | < 0,005 | --- | ---
CI | Benzo(k)fluoranteno | ug/l C20H12 | 1 | 100 | < 0,0050 | < 0,0050 | --- | ---
CI | Cálcio | mg/l Ca | 1 | 100 | 4 | 4 | --- | ---
CI | Chumbo | ug/l Pb | 1 | 100 | < 7 | < 7 | 25 | 100
CI | Cobre | mg/l Cu | 1 | 100 | 0.0052 | 0.0052 | 2 | 100
CI | Indeno(1,2,3-cd)pireno | ug/l C22H12 | 1 | 100 | < 0,010 | < 0,010 | --- | ---
CI | Níquel | ug/l Ni | 1 | 100 | < 6 | < 6 | 20 | 100
CI | PAH´s | ug/l | 1 | 100 | < 0,025 | < 0,025 | 0.1 | 100
CI | Bromodiclorometano | ug/l | 1 | 100 | <0,50 | <0,50 | --- | ---
CI | Bromofórmio | ug/l | 1 | 100 | <0,45 | <0,45 | --- | ---
CI | Clorofórmio | ug/l | 1 | 100 | <0,43 | <0,43 | --- | ---
CI | Dibromoclorometano | ug/l | 1 | 100 | <0,50 | <0,50 | --- | ---
CI | Dureza total | mg/l CaCO3 | 1 | 100 | 6 | 6 | --- | ---
CI | Magnésio | mg/l Mg | 1 | 100 | 0.23 | 0.23 | --- | ---
CI | Nitritos | mg/l NO2 | 1 | 100 | <0,05 | <0,05 | 0.5 | 100
CI | THM´s | ug/l | 1 | 100 | <0,50 | <0,50 | 100 | 100
CI | Tetracloroeteno | ug/l | 1 | 100 | <0,48 | <0,48 | --- | 100
CI | Tricloroeteno | ug/l | 1 | 100 | <0,50 | <0,50 | --- | 100
CI | Tetracloroeteno e Tricloroeteno | ug/l | 1 | 100 | <0,50 | <0,50 | 10 | 100
CI | 1,2-Dicloroetano | ug/l | 1 | 100 | <0,25 | <0,25 | 3 | 100
CI | Antimónio | ug/l Sb | 1 | 100 | <4 | <4 | 5 | 100
CI | Arsenio | ug/l As | 1 | 100 | <5 | <5 | 10 | 100
CI | Benzeno | ug/l | 1 | 100 | <0,26 | <0,26 | 1 | 100
CI | Boro | mg/l B | 1 | 100 | <0,10 | <0,10 | 1 | 100
CI | Bromatos | ug/l BrO3 | 1 | 100 | <5 | <5 | 10 | 100
CI | Cadmio | ug/l Cd | 1 | 100 | <1,0 | <1,0 | 5 | 100
CI | Cianetos | ug/l CN | 1 | 100 | <20 | <20 | 50 | 100
CI | Cloretos | mg/l Cl | 1 | 100 | <10 | <10 | 250 | 100
CI | Crómio | ug/l Cr | 1 | 100 | <5 | <5 | 50 | 100
CI | Floretos | mg/l F | 1 | 100 | <0,10 | <0,10 | 1.5 | 100
CI | Mercurio | ug/l Hg | 1 | 100 | <0,5 | <0,5 | 1 | 100
CI | Selenio | ug/l Se | 1 | 100 | <3 | <3 | 10 | 100
CI | Sodio | mg/l Na | 1 | 100 | 4.19 | 4.19 | 200 | 100
CI | Sulfatos | mg/l SO4 | 1 | 100 | <10,0 | <10,0 | 250 | 100

## Cibões-Vergaço
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Cibões-Vergaço
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 2 | 100 | 0.27 | 0.29 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Controlo de Rotina II
CR2 | Amónio | mg/l NH4 | 1 | 100 | < 0,05 | < 0,05 | 0.5 | 100
CR2 | Cheiro | Factor de diluição | 1 | 100 | <1 | <1 | 3 | 100
CR2 | Colónias a 22ºC | ufc/ml | 1 | 100 | 0 | 0 | --- | ---
CR2 | Colónias a 37ºC | ufc/ml | 1 | 100 | 0 | 0 | --- | ---
CR2 | Clostridium perfrigens | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR2 | Condutividade Eléctrica | uS/cm a 20ºC | 1 | 100 | <45 | <45 | 2500 | 100
CR2 | Cor | mg/l escala Pt-Co | 1 | 100 | <3,0 | < 3,0 | 20 | 100
CR2 | Manganês | ug/l Mn | 1 | 100 | 3.7 | 3.7 | 50 | 100
CR2 | Nitratos | mg/l NO3 | 1 | 100 | <3,0 | <3,0 | 50 | 100
CR2 | Oxidabilidade | mg/l O2 | 1 | 100 | 1.4 | 1.4 | 5 | 100
CR2 | pH | Escala Sorensen | 1 | 100 | 5.4 | 5.4 | 6,5 - 9,4 | 0
CR2 | Sabor | Factor de diluição | 1 | 100 | <1 | <1 | 3 | 100
CR2 | Turvação | NTU | 1 | 100 | < 1,0 | < 1,0 | 4 | 100
Controlo de Inspecção
CI | Enterococos | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CI | Ferro | ug/l Fe | 1 | 100 | <60 | <60 | 200 | 100
CI | Alumínio | ug/l Al | 1 | 100 | 130 | 130 | 200 | 100
CI | Alacloro | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Atrazina | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Desetilatrazina | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Desetilterbutilazina | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Linurão | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Terbutilazina | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Benzo(a)pireno | ug/l C20H12 | 1 | 100 | < 0,0050 | < 0,0050 | 0.01 | 100
CI | Benzo(b)fluoranteno | ug/l C20H12 | 1 | 100 | < 0,0050 | < 0,0050 | --- | ---
CI | Benzo(g,h,i)perileno | ug/l C22H12 | 1 | 100 | < 0,005 | < 0,005 | --- | ---
CI | Benzo(k)fluoranteno | ug/l C20H12 | 1 | 100 | < 0,0050 | < 0,0050 | --- | ---
CI | Cálcio | mg/l Ca | 1 | 100 | 1.3 | 1.3 | --- | ---
CI | Chumbo | ug/l Pb | 1 | 100 | < 7 | < 7 | 25 | 100
CI | Cobre | mg/l Cu | 1 | 100 | 0.005 | 0.005 | 2 | 100
CI | Indeno(1,2,3-cd)pireno | ug/l C22H12 | 1 | 100 | < 0,010 | < 0,010 | --- | ---
CI | Níquel | ug/l Ni | 1 | 100 | < 6 | < 6 | 20 | 100
CI | PAH´s | ug/l | 1 | 100 | < 0,025 | < 0,025 | 0.1 | 100
CI | Bromodiclorometano | ug/l | 1 | 100 | <0,50 | <0,50 | --- | ---
CI | Bromofórmio | ug/l | 1 | 100 | <0,45 | <0,45 | --- | ---
CI | Clorofórmio | ug/l | 1 | 100 | 2.2 | 2.2 | --- | ---
CI | Dibromoclorometano | ug/l | 1 | 100 | <0,50 | <0,50 | --- | ---
CI | Dureza total | mg/l CaCO3 | 1 | 100 | 6.5 | 6.5 | --- | ---
CI | Magnésio | mg/l Mg | 1 | 100 | 0.17 | 0.17 | --- | ---
CI | Nitritos | mg/l NO2 | 1 | 100 | <0,05 | <0,05 | 0.5 | 100
CI | THM´s | ug/l | 1 | 100 | 2.2 | 2.2 | 100 | 100
CI | Tetracloroeteno | ug/l | 1 | 100 | <0,48 | <0,48 | --- | 100
CI | Tricloroeteno | ug/l | 1 | 100 | <0,50 | <0,50 | --- | 100
CI | Tetracloroeteno e Tricloroeteno | ug/l | 1 | 100 | <0,50 | <0,50 | 10 | 100
CI | 1,2-Dicloroetano | ug/l | 1 | 100 | <0,25 | <0,25 | 3 | 100
CI | Antimónio | ug/l Sb | 1 | 100 | <4 | <4 | 5 | 100
CI | Arsenio | ug/l As | 1 | 100 | <5 | <5 | 10 | 100
CI | Benzeno | ug/l | 1 | 100 | <0,26 | <0,26 | 1 | 100
CI | Boro | mg/l B | 1 | 100 | <0,10 | <0,10 | 1 | 100
CI | Bromatos | ug/l BrO3 | 1 | 100 | <5 | <5 | 10 | 100
CI | Cadmio | ug/l Cd | 1 | 100 | <1,0 | <1,0 | 5 | 100
CI | Cianetos | ug/l CN | 1 | 100 | <20 | <20 | 50 | 100
CI | Cloretos | mg/l Cl | 1 | 100 | <10 | <10 | 250 | 100
CI | Crómio | ug/l Cr | 1 | 100 | <5 | <5 | 50 | 100
CI | Floretos | mg/l F | 1 | 100 | <0,10 | <0,10 | 1.5 | 100
CI | Mercurio | ug/l Hg | 1 | 100 | <0,5 | <0,5 | 1 | 100
CI | Selenio | ug/l Se | 1 | 100 | <3 | <3 | 10 | 100
CI | Sodio | mg/l Na | 1 | 100 | 4.2 | 4.2 | 200 | 100
CI | Sulfatos | mg/l SO4 | 1 | 100 | <10,0 | <10,0 | 250 | 100

## Covide
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Covide
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.7 | 0.37 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100

## Covide-Freitas
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Covide-Freitas
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.32 | 0.32 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100

## Gondoriz-Igreja e Mesquita
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Gondoriz-Igreja e Mesquita
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.36 | 0.36 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100

## Gondoriz-Refonteira.1
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Gondoriz-Refonteira 1
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.27 | 0.27 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100

## Gondoriz-Refonteira
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Gondoriz-Refonteira
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.22 | 0.22 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100

## Moimenta
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Moimenta
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 3 | 100 | 0.21 | 0.31 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Controlo de Rotina II
CR2 | Amónio | mg/l NH4 | 1 | 100 | < 0,05 | < 0,05 | 0.5 | 100
CR2 | Cheiro | Factor de diluição | 1 | 100 | <1 | <1 | 3 | 100
CR2 | Colónias a 22ºC | ufc/ml | 1 | 100 | 0 | 0 | --- | ---
CR2 | Colónias a 37ºC | ufc/ml | 1 | 100 | 0 | 0 | --- | ---
CR2 | Clostridium perfrigens | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR2 | Condutividade Eléctrica | uS/cm a 20ºC | 1 | 100 | 70 | 70 | 2500 | 100
CR2 | Cor | mg/l escala Pt-Co | 1 | 100 | < 3,0 | <3,0 | 20 | 100
CR2 | Manganês | ug/l Mn | 1 | 100 | 3.1 | 3.1 | 50 | 100
CR2 | Nitratos | mg/l NO3 | 1 | 100 | 7.5 | 7.5 | 50 | 100
CR2 | Oxidabilidade | mg/l O2 | 1 | 100 | 1.5 | 1.5 | 5 | 100
CR2 | pH | Escala Sorensen | 1 | 100 | 5.8 | 5.8 | 6,5 - 9,4 | 0
CR2 | Sabor | Factor de diluição | 1 | 100 | <1 | <1 | 3 | 100
CR2 | Turvação | NTU | 1 | 100 | < 1,0 | < 1,0 | 4 | 100

## Monte-Campos Abades
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Monte-Campos Abades
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.32 | 0.32 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100

## Ribeira
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Ribeira
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.27 | 0.27 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100

## Ribeira Gogilde
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Ribeira Gogilde
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.22 | 0.22 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100

## Rio Caldo
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Rio Caldo
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 3 | 100 | 0.22 | 0.38 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Controlo de Rotina II
CR2 | Amónio | mg/l NH4 | 1 | 100 | < 0,05 | < 0,05 | 0.5 | 100
CR2 | Cheiro | Factor de diluição | 1 | 100 | <1 | <1 | 3 | 100
CR2 | Colónias a 22ºC | ufc/ml | 1 | 100 | 0 | 0 | --- | ---
CR2 | Colónias a 37ºC | ufc/ml | 1 | 100 | 0 | 0 | --- | ---
CR2 | Clostridium perfrigens | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR2 | Condutividade Eléctrica | uS/cm a 20ºC | 1 | 100 | <45 | <45 | 2500 | 100
CR2 | Cor | mg/l escala Pt-Co | 1 | 100 | < 3 | < 3 | 20 | 100
CR2 | Manganês | ug/l Mn | 1 | 100 | <2,0 | <2,0 | 50 | 100
CR2 | Nitratos | mg/l NO3 | 1 | 100 | <3,0 | <3,0 | 50 | 100
CR2 | Oxidabilidade | mg/l O2 | 1 | 100 | 3.8 | 3.8 | 5 | 100
CR2 | pH | Escala Sorensen | 1 | 100 | 6.4 | 6.4 | 6,5 - 9,4 | 0
CR2 | Sabor | Factor de diluição | 1 | 100 | <1 | <1 | 3 | 100
CR2 | Turvação | NTU | 1 | 100 | < 1,0 | < 1,0 | 4 | 100

## Rio Caldo-Matavacas
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Rio Caldo-Matacavas
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 2 | 100 | 0.27 | 0.49 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Controlo de Rotina II
CR2 | Amónio | mg/l NH4 | 1 | 100 | < 0,05 | < 0,05 | 0.5 | 100
CR2 | Cheiro | Factor de diluição | 1 | 100 | <1 | <1 | 3 | 100
CR2 | Colónias a 22ºC | ufc/ml | 1 | 100 | 0 | 0 | --- | ---
CR2 | Colónias a 37ºC | ufc/ml | 1 | 100 | 0 | 0 | --- | ---
CR2 | Condutividade Eléctrica | uS/cm a 20ºC | 1 | 100 | <45 | <45 | 2500 | 100
CR2 | Cor | mg/l escala Pt-Co | 1 | 100 | < 3 | < 3 | 20 | 100
CR2 | Manganês | ug/l Mn | 1 | 100 | <2,0 | <2,0 | 50 | 100
CR2 | Nitratos | mg/l NO3 | 1 | 100 | <3,0 | <3,0 | 50 | 100
CR2 | Oxidabilidade | mg/l O2 | 1 | 100 | 2.2 | 2.2 | 5 | 100
CR2 | pH | Escala Sorensen | 1 | 100 | 6.1 | 6.1 | 6,5 - 9,4 | 0
CR2 | Sabor | Factor de diluição | 1 | 100 | <1 | <1 | 3 | 100
CR2 | Turvação | NTU | 1 | 100 | < 1,0 | < 1,0 | 4 | 100

## Souto
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Souto
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.22 | 0.22 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100

## Souto-Sequeiro
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Souto-Sequeiro
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.42 | 0.42 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100

## Souto-Sta Cruz
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Souto-Sta Cruz
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.2 | 0.2 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100

## Valdosende-Assento
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Valdosende-Assento
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.36 | 0.36 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100

## Valdosende-Vilar a Monte
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Valdosende-Vilar a Monte, Chamadouro e Paradela
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.3 | 0.3 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100

## Valdosende-Vilarinho
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Valdosende-Vilarinho
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 2 | 100 | 0.11 | 0.26 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Controlo de Rotina II
CR2 | Amónio | mg/l NH4 | 1 | 100 | < 0,05 | < 0,05 | 0.5 | 100
CR2 | Cheiro | Factor de diluição | 1 | 100 | <1 | <1 | 3 | 100
CR2 | Colónias a 22ºC | ufc/ml | 1 | 100 | 4 | 4 | --- | ---
CR2 | Colónias a 37ºC | ufc/ml | 1 | 100 | 0 | 0 | --- | ---
CR2 | Condutividade Eléctrica | uS/cm a 20ºC | 1 | 100 | <45 | <45 | 2500 | 100
CR2 | Cor | mg/l escala Pt-Co | 1 | 100 | < 3 | < 3 | 20 | 100
CR2 | Manganês | ug/l Mn | 1 | 100 | 2.7 | 2.7 | 50 | 100
CR2 | Nitratos | mg/l NO3 | 1 | 100 | <3,0 | <3,0 | 50 | 100
CR2 | Oxidabilidade | mg/l O2 | 1 | 100 | 1.4 | 1.4 | 5 | 100
CR2 | pH | Escala Sorensen | 1 | 100 | 5.6 | 5.6 | 6,5 - 9,4 | 0
CR2 | Sabor | Factor de diluição | 1 | 100 | <1 | <1 | 3 | 100
CR2 | Turvação | NTU | 1 | 100 | < 1,0 | < 1,0 | 4 | 100

## Valdosense-Perdizes
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Valdosende-Perdizes
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 2 | 100 | 0.18 | 0.22 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Controlo de Rotina II
CR2 | Amónio | mg/l NH4 | 1 | 100 | < 0,05 | < 0,05 | 0.5 | 100
CR2 | Cheiro | Factor de diluição | 1 | 100 | <1 | <1 | 3 | 100
CR2 | Colónias a 22ºC | ufc/ml | 1 | 100 | 0 | 0 | --- | ---
CR2 | Colónias a 37ºC | ufc/ml | 1 | 100 | 0 | 0 | --- | ---
CR2 | Clostridium perfrigens | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR2 | Condutividade Eléctrica | uS/cm a 20ºC | 1 | 100 | 48 | 48 | 2500 | 100
CR2 | Cor | mg/l escala Pt-Co | 1 | 100 | <3,0 | <3,0 | 20 | 100
CR2 | Manganês | ug/l Mn | 1 | 100 | 4.1 | 4.1 | 50 | 100
CR2 | Nitratos | mg/l NO3 | 1 | 100 | <3,0 | <3,0 | 50 | 100
CR2 | Oxidabilidade | mg/l O2 | 1 | 100 | 1.1 | 1.1 | 5 | 100
CR2 | pH | Escala Sorensen | 1 | 100 | 6 | 6 | 6,5 - 9,4 | 0
CR2 | Sabor | Factor de diluição | 1 | 100 | <1 | <1 | 3 | 100
CR2 | Turvação | NTU | 1 | 100 | <1,0 | <1,0 | 4 | 100
Controlo de Inspecção
CI | Enterococos | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CI | Ferro | ug/l Fe | 1 | 100 | <60 | <60 | 200 | 100
CI | Alumínio | ug/l Al | 1 | 100 | 29 | 29 | 200 | 0
CI | Alacloro | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Atrazina | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Desetilatrazina | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Desetilterbutilazina | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Linurão | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Terbutilazina | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Benzo(a)pireno | ug/l C20H12 | 1 | 100 | < 0,0050 | < 0,0050 | 0.01 | 100
CI | Benzo(b)fluoranteno | ug/l C20H12 | 1 | 100 | < 0,0050 | < 0,0050 | --- | ---
CI | Benzo(g,h,i)perileno | ug/l C22H12 | 1 | 100 | < 0,005 | < 0,005 | --- | ---
CI | Benzo(k)fluoranteno | ug/l C20H12 | 1 | 100 | < 0,0050 | < 0,0050 | --- | ---
CI | Cálcio | mg/l Ca | 1 | 100 | <1,0 | <1,0 | --- | ---
CI | Chumbo | ug/l Pb | 1 | 100 | < 7 | < 7 | 25 | 100
CI | Cobre | mg/l Cu | 1 | 100 | <2,0e-03 | <2,0e-03 | 2 | 100
CI | Indeno(1,2,3-cd)pireno | ug/l C22H12 | 1 | 100 | < 0,010 | < 0,010 | --- | ---
CI | Níquel | ug/l Ni | 1 | 100 | < 6 | < 6 | 20 | 100
CI | PAH´s | ug/l | 1 | 100 | < 0,025 | < 0,025 | 0.1 | 100
CI | Bromodiclorometano | ug/l | 1 | 100 | <0,50 | <0,50 | --- | ---
CI | Bromofórmio | ug/l | 1 | 100 | 0.59 | 0.59 | --- | ---
CI | Clorofórmio | ug/l | 1 | 100 | <0,43 | <0,43 | --- | ---
CI | Dibromoclorometano | ug/l | 1 | 100 | 0.81 | 0.81 | --- | ---
CI | Dureza total | mg/l CaCO3 | 1 | 100 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ---
CI | Magnésio | mg/l Mg | 1 | 100 | 0.22 | 0.22 | --- | ---
CI | Nitritos | mg/l NO2 | 1 | 100 | <0,05 | <0,05 | 0.5 | 100
CI | THM´s | ug/l | 1 | 100 | 1.4 | 1.4 | 100 | 100
CI | Tetracloroeteno | ug/l | 1 | 100 | <0,48 | <0,48 | --- | 100
CI | Tricloroeteno | ug/l | 1 | 100 | <0,50 | <0,50 | --- | 100
CI | Tetracloroeteno e Tricloroeteno | ug/l | 1 | 100 | <0,50 | <0,50 | 10 | 100
CI | 1,2-Dicloroetano | ug/l | 1 | 100 | <0,25 | <0,25 | 3 | 100
CI | Antimónio | ug/l Sb | 1 | 100 | <4 | <4 | 5 | 100
CI | Arsenio | ug/l As | 1 | 100 | <5 | <5 | 10 | 100
CI | Benzeno | ug/l | 1 | 100 | <0,26 | <0,26 | 1 | 100
CI | Boro | mg/l B | 1 | 100 | <0,10 | <0,10 | 1 | 100
CI | Bromatos | ug/l BrO3 | 1 | 100 | <5 | <5 | 10 | 100
CI | Cadmio | ug/l Cd | 1 | 100 | <1,0 | <1,0 | 5 | 100
CI | Cianetos | ug/l CN | 1 | 100 | <20 | <20 | 50 | 100
CI | Cloretos | mg/l Cl | 1 | 100 | <10 | <10 | 250 | 100
CI | Crómio | ug/l Cr | 1 | 100 | <5 | <5 | 50 | 100
CI | Floretos | mg/l F | 1 | 100 | <0,10 | <0,10 | 1.5 | 100
CI | Mercurio | ug/l Hg | 1 | 100 | <0,5 | <0,5 | 1 | 100
CI | Selenio | ug/l Se | 1 | 100 | <3 | <3 | 10 | 100
CI | Sodio | mg/l Na | 1 | 100 | 4.22 | 4.22 | 200 | 100
CI | Sulfatos | mg/l SO4 | 1 | 100 | <10,0 | <10,0 | 250 | 100

## Vilar da veiga.admeus
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Vilar da Veiga-Admeus
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 2 | 100 | 0.17 | 0.21 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Controlo de Rotina II
CR2 | Amónio | mg/l NH4 | 1 | 100 | < 0,05 | < 0,05 | 0.5 | 100
CR2 | Cheiro | Factor de diluição | 1 | 100 | <1 | <1 | 3 | 100
CR2 | Colónias a 22ºC | ufc/ml | 1 | 100 | 0 | 0 | --- | ---
CR2 | Colónias a 37ºC | ufc/ml | 1 | 100 | 0 | 0 | --- | ---
CR2 | Clostridium perfrigens | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR2 | Condutividade Eléctrica | uS/cm a 20ºC | 1 | 100 | 47 | 47 | 2500 | 100
CR2 | Cor | mg/l escala Pt-Co | 1 | 100 | <3,0 | <3,0 | 20 | 100
CR2 | Manganês | ug/l Mn | 1 | 100 | <2,0 | <2,0 | 50 | 100
CR2 | Nitratos | mg/l NO3 | 1 | 100 | <3,0 | <3,0 | 50 | 100
CR2 | Oxidabilidade | mg/l O2 | 1 | 100 | 4 | 4 | 5 | 100
CR2 | pH | Escala Sorensen | 1 | 100 | 6.2 | 6.2 | 6,5 - 9,4 | 0
CR2 | Sabor | Factor de diluição | 1 | 100 | <1 | <1 | 3 | 100
CR2 | Turvação | NTU | 1 | 100 | <1,0 | <1,0 | 4 | 100
Controlo de Inspecção
CI | Enterococos | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CI | Ferro | ug/l Fe | 1 | 100 | <60 | <60 | 200 | 100
CI | Alumínio | ug/l Al | 1 | 100 | <10 | <10 | 200 | 0
CI | Alacloro | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Atrazina | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Desetilatrazina | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Desetilterbutilazina | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Linurão | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Terbutilazina | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Benzo(a)pireno | ug/l C20H12 | 1 | 100 | < 0,0050 | < 0,0050 | 0.01 | 100
CI | Benzo(b)fluoranteno | ug/l C20H12 | 1 | 100 | < 0,0050 | < 0,0050 | --- | ---
CI | Benzo(g,h,i)perileno | ug/l C22H12 | 1 | 100 | < 0,005 | < 0,005 | --- | ---
CI | Benzo(k)fluoranteno | ug/l C20H12 | 1 | 100 | < 0,0050 | < 0,0050 | --- | ---
CI | Cálcio | mg/l Ca | 1 | 100 | 2.2 | 2.2 | --- | ---
CI | Chumbo | ug/l Pb | 1 | 100 | < 7 | < 7 | 25 | 100
CI | Cobre | mg/l Cu | 1 | 100 | 0.006 | 0.006 | 2 | 100
CI | Indeno(1,2,3-cd)pireno | ug/l C22H12 | 1 | 100 | < 0,010 | < 0,010 | --- | ---
CI | Níquel | ug/l Ni | 1 | 100 | < 6 | < 6 | 20 | 100
CI | PAH´s | ug/l | 1 | 100 | < 0,025 | < 0,025 | 0.1 | 100
CI | Bromodiclorometano | ug/l | 1 | 100 | 1.7 | 1.7 | --- | ---
CI | Bromofórmio | ug/l | 1 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0 | ---
CI | Clorofórmio | ug/l | 1 | 100 | 0.76 | 0.76 | --- | ---
CI | Dibromoclorometano | ug/l | 1 | 100 | 2.2 | 2.2 | --- | ---
CI | Dureza total | mg/l CaCO3 | 1 | 100 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ---
CI | Magnésio | mg/l Mg | 1 | 100 | 0.21 | 0.21 | --- | ---
CI | Nitritos | mg/l NO2 | 1 | 100 | <0,05 | <0,05 | 0.5 | 100
CI | THM´s | ug/l | 1 | 100 | 5.2 | 5.2 | 100 | 100
CI | Tetracloroeteno | ug/l | 1 | 100 | <0,48 | <0,48 | --- | 100
CI | Tricloroeteno | ug/l | 1 | 100 | <0,50 | <0,50 | --- | 100
CI | Tetracloroeteno e Tricloroeteno | ug/l | 1 | 100 | <0,50 | <0,50 | 10 | 100
CI | 1,2-Dicloroetano | ug/l | 1 | 100 | <0,25 | <0,25 | 3 | 100
CI | Antimónio | ug/l Sb | 1 | 100 | <4 | <4 | 5 | 100
CI | Arsenio | ug/l As | 1 | 100 | <5 | <5 | 10 | 100
CI | Benzeno | ug/l | 1 | 100 | <0,26 | <0,26 | 1 | 100
CI | Boro | mg/l B | 1 | 100 | <0,10 | <0,10 | 1 | 100
CI | Bromatos | ug/l BrO3 | 1 | 100 | <5 | <5 | 10 | 100
CI | Cadmio | ug/l Cd | 1 | 100 | <1,0 | <1,0 | 5 | 100
CI | Cianetos | ug/l CN | 1 | 100 | <20 | <20 | 50 | 100
CI | Cloretos | mg/l Cl | 1 | 100 | <10 | <10 | 250 | 100
CI | Crómio | ug/l Cr | 1 | 100 | <5 | <5 | 50 | 100
CI | Floretos | mg/l F | 1 | 100 | 0.17 | 0.17 | 1.5 | 100
CI | Mercurio | ug/l Hg | 1 | 100 | <0,5 | <0,5 | 1 | 100
CI | Selenio | ug/l Se | 1 | 100 | <3 | <3 | 10 | 100
CI | Sodio | mg/l Na | 1 | 100 | 7.76 | 7.76 | 200 | 100
CI | Sulfatos | mg/l SO4 | 1 | 100 | <10,0 | <10,0 | 250 | 100

## Vilar da veiga
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Vilar da Veiga
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 3 | 100 | 0.27 | 0.35 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Controlo de Rotina II
CR2 | Amónio | mg/l NH4 | 1 | 100 | < 0,05 | < 0,05 | 0.5 | 100
CR2 | Cheiro | Factor de diluição | 1 | 100 | <1 | <1 | 3 | 100
CR2 | Colónias a 22ºC | ufc/ml | 1 | 100 | 0 | 0 | --- | ---
CR2 | Colónias a 37ºC | ufc/ml | 1 | 100 | 0 | 0 | --- | ---
CR2 | Clostridium perfrigens | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR2 | Condutividade Eléctrica | uS/cm a 20ºC | 1 | 100 | <45 | <45 | 2500 | 100
CR2 | Cor | mg/l escala Pt-Co | 1 | 100 | < 3 | < 3 | 20 | 100
CR2 | Manganês | ug/l Mn | 1 | 100 | <2,0 | <2,0 | 50 | 100
CR2 | Nitratos | mg/l NO3 | 1 | 100 | <3,0 | <3,0 | 50 | 100
CR2 | Oxidabilidade | mg/l O2 | 1 | 100 | 2.2 | 2.2 | 5 | 100
CR2 | pH | Escala Sorensen | 1 | 100 | 6.4 | 6.4 | 6,5 - 9,4 | 0
CR2 | Sabor | Factor de diluição | 1 | 100 | <1 | <1 | 3 | 100
CR2 | Turvação | NTU | 1 | 100 | < 1,0 | < 1,0 | 4 | 100

## Vilar da Veiga-Ermida
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Vilar da Veiga-Ermida
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 2 | 100 | 0.21 | 0.21 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Controlo de Rotina II
CR2 | Amónio | mg/l NH4 | 1 | 100 | < 0,05 | < 0,05 | 0.5 | 100
CR2 | Cheiro | Factor de diluição | 1 | 100 | <1 | <1 | 3 | 100
CR2 | Colónias a 22ºC | ufc/ml | 1 | 100 | 0 | 0 | --- | ---
CR2 | Colónias a 37ºC | ufc/ml | 1 | 100 | 0 | 0 | --- | ---
CR2 | Clostridium perfrigens | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR2 | Condutividade Eléctrica | uS/cm a 20ºC | 1 | 100 | <45 | <45 | 2500 | 100
CR2 | Cor | mg/l escala Pt-Co | 1 | 100 | <3,0 | <3,0 | 20 | 100
CR2 | Manganês | ug/l Mn | 1 | 100 | <2,0 | <2,0 | 50 | 100
CR2 | Nitratos | mg/l NO3 | 1 | 100 | <3,0 | <3,0 | 50 | 100
CR2 | Oxidabilidade | mg/l O2 | 1 | 100 | 1.1 | 1.1 | 5 | 100
CR2 | pH | Escala Sorensen | 1 | 100 | 6.1 | 6.1 | 6,5 - 9,4 | 0
CR2 | Sabor | Factor de diluição | 1 | 100 | <1 | <1 | 3 | 100
CR2 | Turvação | NTU | 1 | 100 | <1,0 | <1,0 | 4 | 100
Controlo de Inspecção
CI | Enterococos | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CI | Ferro | ug/l Fe | 1 | 100 | <60 | <60 | 200 | 100
CI | Alumínio | ug/l Al | 1 | 100 | 73 | 73 | 200 | 0
CI | Alacloro | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Atrazina | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Desetilatrazina | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Desetilterbutilazina | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Linurão | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Terbutilazina | ug/l | 1 | 100 | < 0,08 | < 0,08 | 0.1 | 100
CI | Benzo(a)pireno | ug/l C20H12 | 1 | 100 | < 0,0050 | < 0,0050 | 0.01 | 100
CI | Benzo(b)fluoranteno | ug/l C20H12 | 1 | 100 | < 0,0050 | < 0,0050 | --- | ---
CI | Benzo(g,h,i)perileno | ug/l C22H12 | 1 | 100 | < 0,005 | < 0,005 | --- | ---
CI | Benzo(k)fluoranteno | ug/l C20H12 | 1 | 100 | < 0,0050 | < 0,0050 | --- | ---
CI | Cálcio | mg/l Ca | 1 | 100 | 1.2 | 1.2 | --- | ---
CI | Chumbo | ug/l Pb | 1 | 100 | < 7 | < 7 | 25 | 100
CI | Cobre | mg/l Cu | 1 | 100 | <2,0e-03 | <2,0e-03 | 2 | 100
CI | Indeno(1,2,3-cd)pireno | ug/l C22H12 | 1 | 100 | < 0,010 | < 0,010 | --- | ---
CI | Níquel | ug/l Ni | 1 | 100 | < 6 | < 6 | 20 | 100
CI | PAH´s | ug/l | 1 | 100 | < 0,025 | < 0,025 | 0.1 | 100
CI | Bromodiclorometano | ug/l | 1 | 100 | 0.59 | 0.59 | --- | ---
CI | Bromofórmio | ug/l | 1 | 100 | 0.58 | 0.58 | --- | ---
CI | Clorofórmio | ug/l | 1 | 100 | <0,43 | <0,43 | --- | ---
CI | Dibromoclorometano | ug/l | 1 | 100 | 1.3 | 1.3 | --- | ---
CI | Dureza total | mg/l CaCO3 | 1 | 100 | 5 | 5 | 5 | ---
CI | Magnésio | mg/l Mg | 1 | 100 | 0.21 | 0.21 | --- | ---
CI | Nitritos | mg/l NO2 | 1 | 100 | <0,05 | <0,05 | 0.5 | 100
CI | THM´s | ug/l | 1 | 100 | 2.5 | 2.5 | 100 | 100
CI | Tetracloroeteno | ug/l | 1 | 100 | <0,48 | <0,48 | --- | 100
CI | Tricloroeteno | ug/l | 1 | 100 | <0,50 | <0,50 | --- | 100
CI | Tetracloroeteno e Tricloroeteno | ug/l | 1 | 100 | <0,50 | <0,50 | 10 | 100
CI | 1,2-Dicloroetano | ug/l | 1 | 100 | <0,25 | <0,25 | 3 | 100
CI | Antimónio | ug/l Sb | 1 | 100 | <4 | <4 | 5 | 100
CI | Arsenio | ug/l As | 1 | 100 | <5 | <5 | 10 | 100
CI | Benzeno | ug/l | 1 | 100 | <0,26 | <0,26 | 1 | 100
CI | Boro | mg/l B | 1 | 100 | <0,10 | <0,10 | 1 | 100
CI | Bromatos | ug/l BrO3 | 1 | 100 | <5 | <5 | 10 | 100
CI | Cadmio | ug/l Cd | 1 | 100 | <1,0 | <1,0 | 5 | 100
CI | Cianetos | ug/l CN | 1 | 100 | <20 | <20 | 50 | 100
CI | Cloretos | mg/l Cl | 1 | 100 | <10 | <10 | 250 | 100
CI | Crómio | ug/l Cr | 1 | 100 | <5 | <5 | 50 | 100
CI | Floretos | mg/l F | 1 | 100 | <0,10 | <0,10 | 1.5 | 100
CI | Mercurio | ug/l Hg | 1 | 100 | <0,5 | <0,5 | 1 | 100
CI | Selenio | ug/l Se | 1 | 100 | <3 | <3 | 10 | 100
CI | Sodio | mg/l Na | 1 | 100 | 7.75 | 7.75 | 200 | 100
CI | Sulfatos | mg/l SO4 | 1 | 100 | <10,0 | <10,0 | 250 | 100

## Vilar-Cruzes e Outeiro
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Vilar -Cruzes e Outeiro
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.44 | 0.44 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100

## Vilar-travassos
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Vilar -Travassos
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.17 | 0.17 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100

## Vilar-Costa e Mota
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto
Sistema de Abastecimento: Vilar -Costa e Mota
Grupo | Parâmetro | Unidades | Previstas | Realizadas (%) | Mín | Máx | VP | Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I
CR1 | Escherichia coli | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
CR1 | Cloro Residual Livre | mg/l Cl | 1 | 100 | 0.15 | 0.15 | --- | ---
CR1 | Bactérias coliformes | ufc/100ml | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100